 
    НПП ЗАО «АДОНИС»

[image: image1.jpg]


   Насос «Мутнушка» МПФ-15 

●   автоматическое  управление

· влагозащита

· термозащита

· лёгкий  вес


              ФЕКАЛЬНЫЙ монофазный переносной погружной насос с проточной частью из хромоникелевой (нержавеющей) стали. Предназначен для загрязненных, фекальных и сточных вод, содержащих волокнистые и неабразивные частицы диаметром до 40 мм и до 10% от массы перекачиваемой жидкости, а также для шламов и вязких сред.

Применяется в коммунальных, бытовых, промышленных, сельскохозяйственных, строительных целях (откачивание вод из котлованов, фекальных вод, водоснабжение в технических целях, полив и орошение).


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Параметры
	Ед. измерения
	Значение

	Подача максимальная
	м3/ч
	17

	Напор максимальный
	м
	10,5

	Подача номинальная
	м3/ч
	15

	Напор номинальный
	м
	6,5

	Потребляемая мощность, не более
	кВт
	1,1

	Диаметр выходного патрубка
	мм
	48

	Габаритные размеры
	мм
	450х290х240

	Масса, не более
	кг
	22

	Цена, с НДС
	руб.
	21 830


КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ  КОНСТРУКЦИИ:

Автоматическое управление: обеспечивает защиту от сухой работы насоса, автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня откачиваемой жидкости, при необходимости регулирование уровня жидкости. 

Влагозащита: обеспечивает герметичность электродвигателя насоса.

Термозащита: обеспечивает защиту электродвигателя насоса от перегрева в случаях неправильной установки поплавкового выключателя и от перегрузок электродвигателя в случаях попадания твёрдых и волокнистых включений более допустимой нормы. 

Проточная часть:  выполнена из хромоникелевой (нержавеющей) стали.

Масса насоса:  значительно легче соответствующих аналогов. 

Гарантии производителя:  18 месяцев со дня ввода насоса в эксплуатацию. 


    ЗАО  Научно - Производственное Предприятие  «АДОНИС»,      

Адрес: 617766, Пермская область, г. Чайковский, ул. Декабристов, 27

Контактное лицо:Петухов Николай, cот. 89024780446; icq 605452363 

                                 vlad_adonis@mail.ru,  top-201@mail.ru

