Коммерческое предложение

Приоритетным направлением в развитии нашей Компании является качество обслуживания покупателей, расширение спектра предоставляемых услуг, освоение рынков сбыта не только в Центральном и Северо-Западном регионе, но и в других регионах России и ближнего зарубежья. Мы предоставляем возможность заказать широкий ассортимент продукции заводов, приобрести различные виды кабеля, электрооборудование.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству! Профессионализм сотрудников, подробные консультации по всем видам продукции - гарант Вашего успешного бизнеса!

ООО "Форевер" производит широкий спектр низковольтного оборудования: вводно-распределительные устройства ВРУ, камеры КСО, панели серии ЩО70, устройства этажные, шкафы распределительные, щитки этажные серии ЩЭ   и другую электротехническую продукцию.

Области применения низковольтного электрооборудования:

- жилые здания;

- общественные здания и сооружения;

- административные и бытовые здания.

Панели ЩО-70 (ЩО-70-1, ЩО-70-2, ЩО-70-3)

Панели серии ЩО-70-1, ЩО-70-2, ЩО-70-3 предназначены для комплектования распределительных щитов напряжением 0,4кВ трехфазного переменного тока частотой 50Гц, которые служат для приема и распределения электрической энергии, защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

Ошиновка панелей имеет электродинамическую стойкость к токам короткого замыкания:

- 30кА для панелей ЩО-70-1;

- 50кА для панелей ЩО-70-2, ЩО-70-3;

Камеры комплектных распределительных устройств серии КСО-366 (КСО-393)

Камеры КСО-366 напряжением 6-10 кВ предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50Гц систем с изолированной нейтралью. Камеры КСО366 комплектуются выключателями нагрузки с ручным приводом серии ВНР-10 (ВНАп-10), разъединителями нагрузки РВ-10,РВЗ-10 и другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от схемы. Камеры КСО366 устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах, недоступных для неинструктированного персонала, и являются камерами одностороннего обслуживания.

Вводно-распределительные устройства ВРУ-1, ВРУ-З и ВРУ-8504

Вводно-распределительные устройства ВРУ1 и ВРУ3 и ВРУ-8504 предназначены для приема, распределения и учета электроэнергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-распределительные устройства ВРУ1 и ВРУ3 комплектуются из панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и мноогопанельными.

Компания "Форевер" производит три типа ВРУ: ВРУ-1, ВРУ-З и ВРУ-8504:

Вводные панели ВРУ-3 считаются наиболее современными и разработаны для замены панелей ВРУ-1. Они отличаются улучшенной компоновкой, меньшими габаритами, весом и металлоёмкостью.

Камеры комплектных распределительных устройств серии КСО-298

Камеры КСО-298 напряжением 6-10 кВ предназначены для комплектования распределительных устройств переменного трехфазного тока частотой 50Гц систем с изолированной нейтралью. Камеры КСО-298 комплектуются:

- вакуумными выключателями фирмы «Таврида Электрик» DD/TEL-10;

- шинными разъединителями РВ (РВФЗ)-10;

- трансформаторами тока ТЛП-10;

- трансформаторами напряжения НАМИТ-10;

- линейными разъединителями РВЗ (ЗР)-10; .

- релейной защитой SEPAM;

- или другими аппаратами высокого напряжения в зависимости от опросного листа.

Конструктивно камеры КСО-298 представляют собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных целей и вторичная коммуникация, на фасаде – приводы разъединителей.

Устройства этажные распределительные модульного типа УЭРМ

Устройства этажные распределительные модульного типа УЭРМ предназначены для применения в жилых зданиях и служат для прокладки проводников питающей электрической сети, для приема, распределения и учета электрической энергии в электроустановках напряжением 380/220В частотой 50Гц, для защиты линий от перегрузок и типов короткого замыкания.

Компания "Форевер" щиты УЭРМ выпускает в двух модификациях: однофазный ввод и трехфазный ввод.

Пункты распределительные серии ПР11

Пункты распределительные серии ПР11 предназначены для приема, распределения электроэнергии в электроустановках напряжением до 660В переменного тока частотой 50Гц для защиты линий от перезагрузок и токов короткого замыкания, а также для нечастых включении и отключении электрических цепей.

Щиты этажные серии ЩЭ (ЩЭУР)

Щиты этажные учетно-распределительные предназначены для применения в жилых зданиях и служат для приема распределения и учета электрической энергии в электроустановках напряжением 380/220В, частотой 50 Гц, для защиты линий от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для размещения устройств телефонной и радиотрансляционной сетей. Щиты этажные серии ЩЭ (ЩЭУР) должны устанавливаться в специальной нише.

# Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением

Менеджер по продажам Николай

Тел. 8-985-380-37-39