## TOKOVOD Price +7(978) 51 51 10
Смета на электромонтажиные работы 2022 пгт ,,,,,,,, ул.,,,,,,,,,, 16 |  |  |  |  | S общ м² | 40 | ₽/м² | 1123.475
tokovod@list.ru
+7 (978) 51 51 100 | [7 empty] | 44939
| Наименование работ | ед. изм. | старт цена за ед. | описание | цена итог | k | объем | стоимость работ
Устройство штробы
| Штробление канала 15х20 (газобетон, штукатурка гипсовая) | м.п. | 100 | штробление с пылесосом | 100 |  | 31 | 3100 | 15 | 16
| Штробление канала 20х20 (газобетон, штукатурка гипсовая) | м.п. | 130 | штробление с пылесосом | 130 |  | 0 | 0
| Штробление канала 40х30 (газобетон, штукатурка гипсовая) | м.п. | 260 | штробление с пылесосом | 260 |  | 2.4 | 624 | 2.4
| Штробление канала 100х30 (газобетон, штукатурка гипсовая) | м.п. | 500 | штробление с пылесосом | 500 |  | 0 | 0
| Штробление канала 15х20 (штукатурка цементная, ракушка, шлакоблок) | м.п. | 150 | штробление с пылесосом | 150 |  | 0 | 0
| Штробление канала 20х20 (штукатурка цементная, ракушка, шлакоблок) | м.п. | 180 | штробление с пылесосом | 180 |  | 0 | 0
| Штробление канала 40х30 (штукатурка цементная, ракушка, шлакоблок) | м.п. | 290 | штробление с пылесосом | 290 |  | 0 | 0 | 0
| Штробление канала 100х30 (штукатурка цементная, ракушка, шлакоблок) | м.п. | 500 | штробление с пылесосом | 500 |  | 0 | 0
| Штробление канала 15х20 (кирпичь, альминский блок, шлакоблок) | м.п. | 200 | штробление с пылесосом | 200 |  | 0 | 0
| Штробление канала 20х20 (кирпичь, альминский блок, шлакоблок) | м.п. | 250 | штробление с пылесосом | 250 |  | 0 | 0
| Штробление канала 40х30 (кирпичь, альминский блок, шлакоблок) | м.п. | 350 | штробление с пылесосом | 350 |  | 0 | 0
| Штробление канала 100х30 (кирпичь, альминский блок, шлакоблок) | м.п. | 750 | штробление с пылесосом | 750 |  | 0 | 0
| Штробление канала 15х20 (бетон) | м.п. | 280 | штробление с пылесосом | 280 |  | 0 | 0
| Штробление канала 20х20 (бетон) | м.п. | 310 | штробление с пылесосом | 310 |  | 0 | 0
| Штробление канала 40х30 (бетон) | м.п. | 400 | штробление с пылесосом | 400 |  | 0 | 0
| Штробление канала 100х30 (бетон) | м.п. | 900 | штробление с пылесосом | 900 |  | 0 | 0
| Штроба в шве готовой кирпичной стены (стиль- лофт) | м.п. | 1200 | штробление с пылесосом | 1200 |  | 0 | 0
| Штукатурка штроб фиксирующая | м.п. | 50 | интервал 0,5м | 50 |  | 0 | 0
| Штукатурка штроб | м.п. | 300 | сплошная, заполняющая | 300 |  | 0 | 0
| Штробление канала ГКЛ пунктирное 20х20 | м.п. | 900 | монтаж листа ГКЛ на липухах | 900 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ | [5 empty] | 0 | 0
| Изготовление отверстия под подрозетник (гипсокартон) | шт. | 100 | ᴓ 68 | 100 |  | 0 | 0
| Изготовление отверстия под подрозетник (газобетон, штукатурка гипсовая) | шт. | 150 | ᴓ 72 | 150 |  | 23 | 3450 | 23
| Изготовление отверстия под подрозетник (кирпичь, альминский блок) | шт. | 200 | ᴓ 72 | 200 |  | 0 | 0
| Изготовление отверстия под подрозетник (бетон) | шт. | 300 | ᴓ 72 | 300 |  | 0 | 0
| Отверстие под распределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 150 | до ᴓ 100 | 150 |  | 0 | 0
| Отверстие под распределительную коробку (газобетон, штукатурка гипсовая) | шт. | 200 | до ᴓ 80 | 200 |  | 0 | 0
| Отверстие под распределительную коробку (кирпичь, альминский блок) | шт. | 250 | до ᴓ 80 | 250 |  | 0 | 0
| Отверстие под распределительную коробку (бетон) | шт. | 450 | до ᴓ 72 | 450 |  | 0 | 0
| Ниша под внутренний бокс (ГКЛ) 150х150 | шт. | 400 | 4х угольник со скруглениями | 400 |  | 0 | 0
| Ниша под внутренний бокс (пеноблок, ракушечник) | шт. | 650 |  | 650 |  | 0 | 0
| Ниша под внутренний бокс (кирпичь, альминский блок) | шт. | 900 |  | 900 |  | 0 | 0
| Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 150 | до Ø90 мм | 150 |  | 0 | 0
| Выпиливание отверстия под подрозетник ГКЛ | шт. | 300 | если кабель не позволяет или нестандарт, от | 300 |  | 0 | 0
Изготовление Проходок и Отверстий
| проходные отверстия (Газобетон, ракушка до м-25) под кабель Ø ≤25 мм | шт. | 150 | 20см<L | 150 |  | 4 | 600 | 4
| проходные отверстия (альминский блок, кирпич) Ø ≤25 мм | шт. | 200 | 20см<L | 200 |  | 0 | 0
| проходные отверстия в (бетон) Ø ≤25 мм | шт. | 300 | 20см<L | 300 |  | 0 | 0
| проходные отверстия (газобетон, ракушка) Ø ≤25 мм | шт. | 200 | 40см<L | 180 |  | 1 | 180 | 1
| проходные отверстия (альминский блок, кирпич) Ø ≤25 мм | шт. | 300 | 40см<L | 300 |  | 0 | 0
| проходные отверстия в бетоне под кабель Ø ≤25 мм | шт. | 400 | 40см<L | 400 |  | 0 | 0
| Алмазное бурение | см | 35 | 28мм<ᴓ≤52мм, | 35 |  | 0 | 0
| Отверстия в металле | мм | 150 | до Ø64мм | 150 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Монтаж установочных (подрозетников) и распределительных (распаечных) коробок | [5 empty] | 0 | 0
| Установка (вмазка) подрозетника в отверстие | шт. | 150 | по оштукатуренной поверхности | 150 |  | 23 | 3450 | 23
| Установка подрозетника в ГКЛ | шт. | 100 |  | 100 |  | 0 | 0
| Установка накладной распределительной коробки до 100х100х60 | шт. | 100 | на бетон, кирпичь, пеноблок (прямой монтаж) | 100 |  | 13 | 1300 | 13
| Установка распределительной коробки ГКЛ | шт. | 150 | Ø80мм | 100 |  | 0 | 0
| Установка (вмазка) распределительной коробки | шт. | 200-250 | ᴓ 80 | 250 |  | 0 | 0
| Установка (вмазка) распределительной коробки | шт. | 300 | ᴓ 100 до 100х100х60 | 300 |  | 0 | 0
| Запениваник огнеупорной пеной пеной проходок и вырубок | шт. | 50 | L=10cm | 50 |  | 5 | 250 | 5
| Монтаж кабеленесущих систем (изделий для прокладки кабелей) | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм | м.п. | 65 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 60 |  | 11.5 | 690 | 5 | 4.5 | 2
| Монтаж трубы гофрированной до Ø32 мм | м.п. | 80 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 80 |  | 0 | 0
| Монтаж трубы гофрированной до Ø50 мм | м.п. | 150 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 150 |  | 0 | 0
| Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до Ø20 мм | м.п. | 70 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 70 |  | 0 | 0
| Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до Ø32 мм | м.п. | 100- 120 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 100 |  | 0 | 0
| Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до Ø50 мм | м.п. | 200 | клипсы прямой монтаж или на саморез | 200 |  | 0 | 0
| Монтаж металлорукава до Ø20 мм | м.п. | 120 |  | 120 |  | 0 | 0
| Монтаж металлорукава до Ø32 мм | м.п. | 150 |  | 150 |  | 0 | 0
| Монтаж металлической трубы до Ø32 мм | м.п. | 240-350 |  | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж металлической трубы до Ø50 мм | м.п. | 450-600 |  | 600 |  | 0 | 0
| Монтаж площадки, клипсы, дюбельхомута, скобы | шт | 10 | прямой монтаж или на саморез с разметкой | 10 |  | 315 | 3150 | 280 | 35
| Установка короба электротехнического (кабель-канала) 40x25 | м.п. | 65-90 | прямой монтаж или на саморез | 65 |  | 0 | 0
| Установка короба электротехнического (кабель-канала) 60х40 | м.п. | 80-120 | прямой монтаж или на саморез | 80 |  | 0 | 0
| Установка короба электротехнического (кабель-канала) 110х60 мм | м.пог | 125-150 | прямой монтаж или на саморез | 150 |  | 0 | 0
| Установка стенового кронштейна для сеточного лотка до 200 мм | шт | 250 |  | 250 |  | 0 | 0
| Установка потолочного кронштейна для сеточного лотка до 200 мм | шт | 300 |  | 300 |  | 0 | 0
| Монтаж лотка проволочного до 200мм | м.п. | 500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Монтаж лотка проволочного до 400мм | м.п. | 600 |  | 600 |  | 0 | 0
| Монтаж лотка перфорированного 200мм | м.п. | 700 |  | 700 |  | 0 | 0
| Монтаж лотка перфорированного 200мм | м.п. | 900 | с крышкой | 900 |  | 0 | 0
| Отверстие для ввода кабеля в цельный лоток и установка кабельного ввода | шт. | 100 |  | 100 |  | 0 | 0
| растяжка троса | м.пог | 400 |  | 400 |  | 0 | 0
| Монтаж крюка для кабеля СИП (на бандажную ленту) | шт. | 600 |  | 600 |  | 0 | 0
| Монтаж крюка для кабеля СИП (на дюбеля, анкера) | шт. | 500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Монтаж электроплинтуса | м.пог | 175 |  | 175 |  | 0 | 0
| Кабельный монтаж | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж кабеля 3х1,5 — 3х2,5 | м.п. | 65-90 | по потолкам,в штробе, в лотке, в гофре и без | 65 |  | 240 | 15600 | 120 | 82 | 38
| Монтаж кабеля 3х4 — 5х1,5 | м.п. | 80-110 | по потолкам,в штробе, в лотке, в гофре и без | 80 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля 3х6 — 5х2,5 | м.п. | 100-130 | по потолкам,в штробе, в лотке, в гофре и без | 100 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля 5х4 — 5х10 | м.п. | 120-150 | по потолкам,в штробе, в лотке, в гофре и без | 120 |  | 0 | 0
| Трассировка (затяжка) кабеля в гофру ПВХ, ПНД до Ø25 | м.п. | 30 | с протяжкой | 30 |  | 11.5 | 345 | 11.5
| Трассировка (затяжка) кабеля в гофру ПВХ, ПНД до Ø25 без | м.п. | 50 | без протяжки | 45 |  | 0 | 0
| Трассировка (затяжка) кабеля в гладкостенную сегментную ПВХ трубу | м.п. | 65 | без протяжки | 65 |  | 0 | 0
| Трассировка (затяжка) кабеля в металлорукав | м.п. | 50-65 | 3х1,5- 3х6 | 50 |  | 0 | 0
| Трассировка (укладка) в электромонтажном коробе | м.п. | 65 | 3х1,5- 3х6 | 65 |  | 0 | 0
| Монтаж провода ПВ-1 — ПВ-3 до 10 мм2 | м.п. | 65 |  | 60 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля СИП 4Х16 — 4Х25 | м.п. | 100-150 |  | 150 |  | 0 | 0
| Монтаж кабеля СИП 2Х16 — 2Х25 | м.п. | 60-120 |  | 120 |  | 0 | 0
| в нишах и перекрытиях | м.п. | 200 |  | 200 |  | 0 | 0
| слаботочного в плинтусе | м.п. | 100 |  | 100 |  | 0 | 0
| Прокладка бронированного кабеля | м.п. | 950 |  | 950 |  | 0 | 0
| Просыпка песком | м.п. | 150 | 20 см | 150 |  | 0 | 0
| Укладка сигнальной ленты | м.п. | 50 |  | 50 |  | 0 | 0
| Монтаж ретро проводки | [5 empty] | 0 | 0
| Установка ретро розеток | шт. | 450 |  | 450 |  | 0 | 0
| Установка ретро выключателей | шт. | 450 |  | 450 |  | 0 | 0
| Установка распределительной коробки | шт. | 690 |  | 690 |  | 0 | 0
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | п.м. | 140-200 |  | 140 |  | 0 | 0
| Комутация распределительных коробок и кабелей | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж клеммного соединения Wago | шт. | 100 |  | 100 |  | 0 | 0
| Коммутация соединения с пайкой | шт. | 165 | с последующей изоляцией и укладкой | 165 |  | 0 | 0
| Коммутация соединения дуговой электросваркой | шт. | 150 | с последующей изоляцией и укладкой | 133 |  | 0 | 0
| Соединение обжимными гильзами до 70 мм2 | шт. | 200 | гильзы ГА, ГМЛо, ГСИ, КИЗ | 200 |  | 0 | 0
| Опрессовка кабельных наконечников | шт. | от 100 | от 10 до 70 мм2 | 100 |  | 0 | 0
| Соединение кабеля опресовкой с заливной муфтой | шт. | 2300 |  | 2300 |  | 0 | 0
| Коммутация и сварка дозовой коробки | шт. | 500 | до 6 кабелей и 3х соединений | 500 |  | 13 | 6500
| Установка распаячной коробки накладной потолочной с коммутацией | шт. | 600 | до 6 кабелей и 4х соединений | 600 |  | 0 | 0
| Установка распаячной коробки встраиваемой Ø100 с коммутацией в ГКЛ | шт. | 650 | до 6 кабелей и 4х соединений | 650 |  | 0 | 0
| Установка распаячной коробки встраиваемой Ø100 с коммутацией прочие мат | шт. | 750-1000 | до 6 кабелей и 4х соединений | 750 |  | 0 | 0
₽/1см² | Установка электрощита | [5 empty] | 0 | 0
1.8 | Монтаж корпуса щита 12 мод. c устройством нишы в ГКЛ | шт. | 900-1250 | глубина 8.5см S≈610см² | 0 |  | 610 | 0 | 610
| Монтаж корпуса щита 24.мод. c устройством нишы в ГКЛ | шт. | 1350-1900 | глубина 8.5см S≈988см² | 0 |  | 988 | 0 | 988
| Монтаж корпуса щита 36.мод. c устройством нишы в ГКЛ | шт. | 2250-2750 | глубина 8.5см S≈1400см² | 0 |  | 1400 | 0 | 1400
2.5 | Монтаж корпуса щита 12.мод. Газобетон, шлакоблок, ракушка | шт. | 1500-2000 | глубина 8.5см S≈610см² | 0 |  | 610 | 0 | 610
| Монтаж корпуса щита 24.мод. Газобетон, шлакоблок, ракушка | шт. | 2800-3150 | глубина 8.5см S≈988см² | 0 |  | 990 | 0 | 990
| Монтаж корпуса щита 36.мод. Газобетон, шлакоблок, ракушка | шт. | 3500-4750 | глубина 8.5см S≈1400см² | 0 |  | 1400 | 0 | 1400
3 | Монтаж корпуса щита 12.мод. Альминский блок, кирпич | шт. | 1500-2000 | глубина 8.5см S≈610см² | 0 |  | 610 | 0 | 610
| Монтаж корпуса щита 24.мод. Альминский блок, кирпич | шт. | 2800-3150 | глубина 8.5см S≈988см² | 0 |  | 990 | 0 | 990
| Монтаж корпуса щита 36 мод. Альминский блок, кирпич | шт. | 3500-4750 | глубина 8.5см S≈1400см² | 0 |  | 1400 | 0 | 1400
5 | Монтаж корпуса щита 12.мод. Бетон | шт. | 3000-4500 | глубина 8.5см S≈610см² | 0 |  | 610 | 0 | 610
| Монтаж корпуса щита 24.мод. Бетон | шт. | 4900-6000 | глубина 8.5см S≈988см² | 0 |  | 990 | 0 | 990
| Монтаж корпуса щита 36 мод. Бетон | шт. | 6750-7500 | глубина 8.5см S≈1400см² | 0 |  | 1400 | 0 | 1400
1500 | Монтаж корпуса щита 12 мод. | шт. | 750 | Накладной монтаж на саморез | 750 |  | 1 | 750
| Монтаж корпуса щита 24 мод. | шт. | 950 | Накладной монтаж на саморез | 950 |  | 0 | 0
| Монтаж корпуса щита 36 мод. | шт. | 1250 | Накладной монтаж на саморез | 1300 |  | 0 | 0
| Монтаж корпуса щита 54 мод. | шт. | 1500-2000 | Накладной монтаж на саморез | 1500 |  | 0 | 0
| Монтаж корпуса щита 96 мод. | шт. | 2500-3000 | Накладной монтаж на саморез | 2500 |  | 0 | 0
| Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт | 2100 | Накладной монтаж на саморез | 2100 |  | 0 | 0
| (12-610, 24-988, 36-1400) | [5 empty] | 0 | 0
| Сборка, комутация и подключение электрощита | [5 empty] | 0 | 0
| Сборка щита (под ключ) | модуль | 300 | комутация, маркировка + подключение до 40A | 300 |  | 12 | 3600
| Подключение электропроводки к щиту | Линия | 50-150 | наша сборка щита | 100 |  | 5 | 500 | 5
| Подключение электропроводки к щиту | Линия | 350 | если щит собран не нами | 350 |  | 0 | 0
| Подключение силовой линии в щите | шт | 500 | до 16мм² | 500 |  | 1 | 500
| Монтаж ВДТ (УЗО) или АВДТ (Диф. Автомата) | модуль | 350 | узкого до 63а | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж магнитного контактора, реле элемента автоматики | модуль | 350 | до 63а | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж кросс модуля на дин рейку 4-х полюсный | модуль | 150 | до 100а | 150 |  | 0 | 0
| Монтаж счетчика 1-фазного | шт. | 1200 | до 63а | 1200 |  | 0 | 0
| Монтаж счетчика 3-фазного | шт. | 1800-2200 | без трансформаторов | 2200 |  | 0 | 0
| Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 450 | С подключением | 450 |  | 0 | 0
| Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | 1000 | С подключением | 1000 |  | 0 | 0
| Установка трансформатора тока | шт | 550 | С подключением | 550 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Монтаж электроустановочных изделий | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж внутренней розетки, выключателя, кнопки | шт. | 200-250 | после отделки | 200 |  | 0 | 0
| Монтаж накладной розетки, выключателя | шт. | 250-300 | после отделки | 350 |  | 1 | 350
| Монтаж проходного, перекрестного переключателя, RJ45 (интернет), RG6 (ТВ) | шт. | 250-350 | после отделки при наличии маркировки | 250 |  | 0 | 0
| Монтаж розетки 380 В накладной | шт. | 800 | до 32А | 800 |  | 0 | 0
| Монтаж розетки 380 В врезной | шт. | 1200 | до 61мм | 1200 |  | 0 | 0
| Установка розетки накладной для электроплиты |  | 800 |  | 490 |  | 0 | 0
| Установка розетки внутренней для электроплиты | шт. | 400 |  | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж напольной розетки | шт. | 2000 | Согласовывается отдельно | 2000 |  | 0 | 0
| Устройство теплого пола | [5 empty] | 0 | 0
| Укладка теплоотражающего слоя | м.кв. | 70 | в зависимости от типа | 70 |  | 0 | 0
| Укладка электрического теплого пола | м.кв. | 600-700 | в зависимости от типа | 700 |  | 0 | 0
| Монтаж закладной трубы под датчик температуры теплого пола | м. | 500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Установка и подключение реостата (терморегулятора) теплого пола | шт. | 500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Монтаж реостата (терморегулятора) теплого пола + трассировка термопары | шт. | 750 |  | 750 |  | 0 | 0
| Монтаж LED лент, гибкий неон | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж светодиодной ленты, гибкого неона 220v | м.п. | 200 | в зависимости от сложности | 200 |  | 0 | 0
| Монтаж алюминиевого профиля для светодиодной ленты | м.п. | 250 | в зависимости от сложности | 250 |  | 0 | 0
| Монтаж светодиодной ленты 12 — 24в. Одноцветной | м.п. | 350 | чем дешевле лента, тем дороже монтаж | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж светодиодной ленты 12в.- 24в. RGB | м.п. | 400 | чем дешевле лента, тем дороже монтаж | 400 |  | 0 | 0
| Монтаж контроллера RGB | шт. | 350-500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Монтаж усилителя RGB | шт. | 350-500 |  | 500 |  | 0 | 0
| Монтаж блока питания 220в>12в. | шт. | 500 |  | 500 |  | 0 | 0
Освещение
| Монтаж светильника Армстронг | шт. | 350-600 |  | 350 |  | 0 | 0
| Сборка настенного светильника, бра | шт. | 350-550 | простой | 550 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение настенного сетильника, бра | шт. | 550-750 | без сборки | 750 |  | 0 | 0
| Сборка люстры, светильника потолочного | шт. | 550-950 | простой | 501 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение люстры, потолочного светильника | шт. | 500-800-1500 | без сборки, подвесной, накладной до 10000₽ | 800 |  | 0 | 0
| Разметка под точечные светильники | шт. | 150 |  | 150 |  | 0 | 0
| Высверливание круглых отверстий в ГКЛ | шт. | 150 | до 90 мм | 150 |  | 0 | 0
| Высыпиливание квадратных отверстий в ГКЛ | шт. | 250 | 100х100мм | 250 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | шт. | 150-250 | в подготовленное отверстие | 250 |  | 0 | 0
| Установка накладного шинопровода для трековых светильников | шт. | 350 |  | 450 |  | 0 | 0
| Установка подвесного шинопровода для трековых светильников | шт. | 500 |  | 600 |  | 0 | 0
1100 | Установка светильника на шинопровод | шт. | 200-300 |  | 300 |  | 0 | 0
| Монтаж и подключение прожектора | шт. | 650-900 |  | 650 |  | 0 | 0
| Подключение сумеречного реле (день-ночь) | шт. | 650 |  | 650 |  | 0 | 0
| установка крюка под люстру | шт | 250 | бабочка | 250 |  | 0 | 0
| Установка и подключение бытовой техники и иного оборудования | [5 empty] | 0 | 0
| Установка и подключение накладного вентилятора | шт. | 750 | до 100мм диаметр, без воздуховода | 630 |  | 0 | 0
| Демонтаж вентилятора | шт. | 280 |  | 280 |  | 0 | 0
| Установка вытяжки каминного типа | шт. | 1500 |  | 1540 |  | 0 | 0
| Подключение варочной поверхности, дузового шкафа | шт. | 500-1100 |  | 500 |  | 0 | 0
| Подключение плиты 3 фазы | шт. | 1100 | от | 1100 |  | 0 | 0
| Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 900 |  | 750 |  | 0 | 0
| Подключение стабилизатора 1-фазного | шт. | 2000 |  | 2000 |  | 0 | 0
| Подключение стабилизатора 3-фазного | шт. | 4000 |  | 4000 |  | 0 | 0
| Подключение водонагревателя проточного | шт. | 700 | до 5,5КВт | 700 |  | 0 | 0
| Установка водонагревателя до 100л | шт. | 1500 |  | 1500 |  | 0 | 0
| Установка водонагревателя свыше 100л | шт. | 2500 |  | 2500 |  | 0 | 0
| Установка модульной, купольной видеокамеры | шт. | 1 490 |  | 1490 |  | 0 | 0
| Установка видеодомофона экран | шт. | 1 490 |  | 1490 |  | 0 | 0
| Монтаж тв на стену (прямой кронштейн) | шт. | 1500 | крепление на стену | 1500 |  | 0 | 0
| Монтаж тв на стену (поворотный кронштейн) | шт. | 2500 | крепление на стену | 2500 |  | 0 | 0
| Монтаж системы заземления и уравнивания потенциалов | [5 empty] | 0 | 0
| Монтаж модульного контура заземления | шт. | 8000 | мягкий грунт под ключ | 8000 |  | 0 | 0
| Монтаж стальной полосы заземления | м.п. | 350 | по бетону | 350 |  | 0 | 0
| Монтаж одного электрода | м.п. | 800-1000 |  | 1000 |  | 0 | 0
| Монтаж коробки уравнивания потенциалов | шт. | 600 | От | 600 |  | 0 | 0
| Подключение заземления под болт в одной точке | кабель | 75 |  | 75 |  | 0 | 0
| Примечание | [5 empty] | 0 | 0
| Коэффициент на высотные работы | 1.5 |  | от 3м до 4,5м
| Коэффициент на высотные работы | 2 |  | от 4,5м
| Коэффициент за работы в стеснённых и захламленных условиях | 1.4
| Работа с дешёвыми материаломи, дорогостоящий материал | 1.4
| Работа в жилых помещениях, в загазованных или запыленных помещениях | 1.4
| при температуре выше +40 или ниже -10 С | 1.4
| Перенос или устройство дополнительной линии | 2 |  | если типовые работы уже завершены
| Доделать или переделать чужую работу | 2 |  | от первоначальной стоимости работ
| Демонтажные работы | от 20% |  | от актуальной стоимости монтажа
| Закупка материалов | 10% |  | от стоимости материалов
| Гарантия на выполненные работы | 36 месяцев |  | при соблюдении условий
Доставка материалов
| Консультация комплексная | БЕСПЛАТНО |  | 1 час при заказе работ у нас
| Консультация | час | 1000 | дополнительная
| Минимальный обьем работ | 3500 |  | Симферополь + 20 км
| Разовый выезд с объемным электроинструментом | 5000 |  | (пылесос, штроборез, перфоратор и т.д.)
| Составление сметы на материалы | БЕСПЛАТНО |  | *при условии заказа электромонтажа у нас
| Составление однолинейной схемы электроснабжения * | БЕСПЛАТНО |  | *при условии заказа электромонтажа у нас
| Прозвонка существующей электропроводки | 1 Линия | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
| Поиск и устранение неисправности | чел. Час | 2500 | в зависимости от сложности робот | 0 |  | 0 | 0
| Вынужденный простой | чел. Час | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| Выезд по Крыму | ₽/км. | 11.4 | > Симферополь +20 км | 11.4 |  | 0 | 0
| Допуски по горизонту и вертикали | мм/м | 2 | плюс-минус
| монтаж временного освещения и розеток на объекте | ₽/м² | 40 |  | 3 |  | 0 | 0