15331 Набор клапанов насоса ВД "CAT 1051"

Комплектующие к опреснительной установке РОРО в Севастополе

Набор клапанов насоса ВД "CAT 1051"    арт.15331

Набор уплотнений насоса ВД "CAT 1051"    арт.15221

Набор уплотнений насоса GRUNDFOS подачи входной воды    CRT2-4

Штуцер (угловое соединение) GCK-3/8-P/K-9-KU      арт.02036

Фильтроэлемент РР10-20    арт.00226

Фланцевый уплотнитель (Уплотнение фланца) 201х183х14 (202х183х14)    арт.02032

Мембранная подушка РОРО    арт.РТ0417

Гидродиск РОРО    ар.02008

Уплотнительное кольцо 02037    арт.02037

Уплотнительное кольцо 02003    арт.02003

Уплотнительное кольцо 02001    арт.02001

Уплотнительное кольцо 02005    арт.02005

Уплотнительное кольцо 02004    арт.02004

Уплотнительное кольцо 04063    арт.04063