[image: image1.jpg]


                                                                                                                                                              «Крым-Комфорт»

                                                                                                                                                  г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 4А

[image: image2.png]FENIX



                                                                                                                                                      ост. ГорГаз, магазин «СВАРОГ», 3этаж

                                                                                                                                                    тел.+79788782678,+38692443425 
     15 января 2015                                                                                                                                 e-mail: crimea-comfortt@mail.ru
[image: image3.jpg]



Нагревательные кабели РSV 15 Вт/м (одножильные)
	Наименование
	Мощность,

 Вт
	Длина кабеля,

м
	Площадь укладки, м2
	Цена комплекта,Руб.

	PSV 15/550
	550
	37
	2,5-4,8
	4 930

	PSV 15/660
	660
	45
	3,1-5,8
	5 480

	PSV 15/800
	800
	52
	3,6-6,8
	6 010

	PSV 15/880
	880
	59
	4,1-7,6
	6 470

	PSV 15/960
	960
	64
	4,5-8,4
	6 970

	PSV 15/1070
	1070
	72
	5,0-9,3
	7 790

	PSV 15/1210
	1210
	81
	5,6-10,6
	8 050

	PSV 15/1300
	1300
	84
	5,9-11,0
	8 300

	PSV 15/1580
	1580
	105
	7,3-13,6
	10 300

	PSV 15/1900
	1900
	129
	9,0-16,8
	12 500

	PSV 15/2200
	2200
	150
	10,5-19,6
	14 000

	PSV 15/2800
	2800
	189
	13,2-24,7
	18 000

	PSV 15/3400
	3400
	228
	15,9-28,5
	23 000


Универсальный кабель: укладывается
в стяжку и в клеевой слой под плитку.

Диаметр кабеля: Ø 4,5 – 5,1 мм.
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.png](Cr:m ea:comfort





Нагревательные кабели ADSV 18 Вт/м (двужильные)
	Наименование
	Мощность, Вт
	Длина кабеля,

м
	Площадь укладки, м2
	Цена комплекта,Руб.

	ADSV 18/160
	160
	8,5
	0,8-1,6
	3 400

	ADSV 18/260
	260
	14,5
	1,3-2,6
	4 310

	ADSV 18/320
	320
	18,5
	1,6-3,2
	5 110

	ADSV 18/420
	420
	24,0
	2,1-4,2
	5 610

	ADSV 18/520
	520
	28,4
	2,6-5,2
	6 150

	ADSV 18/600
	600
	34,4
	3,0-6,0
	6 330

	ADSV 18/680
	680
	37,9
	3,4-6,8
	6 940

	ADSV 18/830
	830
	46,1
	4,2-8,3
	8 030

	ADSV 18/1000
	1000
	57,5
	5,0-10,0
	9 430

	ADSV 18/1200
	1200
	68,9
	6,0-12,0
	11 050

	ADSV 18/1500
	1500
	83,2
	7,5-15,0
	13 500

	ADSV 18/1700
	1700
	100,4
	8,5-17,0
	16 000

	ADSV 18/2200
	2200
	122,7
	11,0-22,0
	22 000

	ADSV 18/2600
	2600
	149,6
	13,0-26,0
	24 000


Универсальный кабель: укладывается
в стяжку и в клеевой слой под плитку.

Диаметр кабеля: Ø 3 - 4,5мм
[image: image7.jpg]




Для того, чтоб понять какой комплект Вам необходим, нужно определить площадь укладки кабеля (это свободная от плотно стоящей мебели и оборудования площадь). Затем выяснить кабель будет укладываться в стяжку или в клеевой слой под плитку.

1.  Кабель в стяжку: мощность на 1м.кв. 120 -180 Вт (оптимально 140 Вт/м.кв.) шаг укладки между витками от 10 до 15 см (12,5 см)
2. Кабель в клей под плитку: мощность на 1 м.кв. 180-200 Вт, шаг укладки от 7,5 до 10 см.
Формула расчета такова: выбранная мощность 1 кв.м. умноженная на количество метров обогреваемой площади., получаем мощность комплекта.

Пример (оптимальные цифры) на 5 м.кв. обогреваемой площади:

В цементно-песчаную стяжку: 140 Вт х 5 м.кв. = 700 Вт – в таблице выбираем комплекты близкие к данной мощности - ADSV 18/680.

В клеевой слой под плитку: 180 Вт х 5 м.кв. = 900 Вт – в таблице выбираем комплекты - ADSV 18/830 или ADSV 18/1000.

Нагревательные маты LDTS 160 Вт/м2 (самоклеющиеся)
	Наименование
	Мощность Вт
	Размеры, м

ширина/длина
	Площадь укладки, м2
	Цена мата,

Руб.

	LDTS 12 070
	70
	0,5 х 0,9
	0,45
	4 400

	LDTS 12 130
	130
	0,5 х 1,6
	0,8
	4 700

	LDTS 12 210
	210
	0,5 х 2,6
	1,3
	6 000

	LDTS 12 260
	260
	0,5 х 3,2
	1,6
	7 000

	LDTS 12 340
	340
	0,5 х 4,2
	2,1
	7 700

	LDTS 12 410
	410
	0,5 х 5,2
	2,6
	8 300

	LDTS 12 500
	500
	0,5 х 6,0
	3,0
	9 300

	LDTS 12 560
	560
	0,5 х 6,7
	3,35
	10 400

	LDTS 12 670
	670
	0,5 х 8,3
	4,15
	11 300

	LDTS 12 810
	810
	0,5 х 10,2
	5,1
	12 200

	LDTS 12 1000
	1000
	0,5 х 12,3
	6,15
	14 500

	LDTS 12 1210
	1210
	0,5 х 15,1
	7,55
	16 900

	LDTS 12 1400
	1400
	0,5 х 17,6
	8,8
	19 300

	LDTS 12 1800
	1800
	0,5 х 22,0
	11,0
	25 000

	LDTS 12 2150
	2150
	0,5 х 26,6
	13,3
	27 000

	LDTS 12 2600
	2600
	0,5 х 32,5
	16,25
	33 000


Диаметр кабеля: Ø 3 мм.


В комплект «Тёплого пола» входит:


- нагревательный кабель / мат; 


- монтажная лента (только для кабеля);


- гофротрубка для датчика температуры; 


- инструкция по монтажу.


Гарантия на продукцию – 20 лет.


Внимание! Не забудьте выбрать терморегулятор для Вашего теплого пола.





ТЕПЛЫЕ  ПОЛЫ











