СОНИКА

Общество с ограниченной ответственностью

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, 11.

Саратовский филиал ПАО «АК БАРС» Банк отделение № 8622

БИК 046311885,  К/сч. 30101810063110000885, Р/сч. 40702810227020000011

+7 960 347 7571, (8452) 20-32-67.

Прайс-лист на твердотопливные пиролизные (газогенераторные) котлы отопления.

| Марка котла | Площадь отапливаемого помещения при высоте потолков не более 3м2 | Номинальная теплопроводность, кВт | Габариты | Дымоход (высота, мин.) м. | Диаметр дымохода, мм | Цена, руб. (НДС, в . ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |  |  |  |
| КО - 10 | До 100 | 10 | 1100 | 380 | 880 | 7 | 150 | 37900 |
| КО - 12 | До 100 | 12 | 1100 | 450 | 850 | 7 | 150 | 40000 |
| КО - 17 | До 150 | 17 | 1170 | 450 | 950 | 7 | 150 | 47500 |
| КО - 23 | До 200 | 23 | 1350 | 480 | 950 | 7 | 150 | 51000 |
| КО - 30 | До 300 | 30 | 1360 | 530 | 1050 | 7 | 200 | 62000 |
| КО - 35 | До 350 | 35 | 1400 | 590 | 1150 | 7 | 200 | 75000 |
| Ко - 40 | До 400 | 40 | 1400 | 600 | 1200 | 7 | 200 | 80000 |
| КО - 45 | До 450 | 45 | 1450 | 700 | 1300 | 8 | 250 | 85000 |
| КО - 50 | До 500 | 50 | 1510 | 450 | 900 | 9 | 250 | 98000 |
| КО - 69 | До 700 | 69 | 1600 | 570 | 1000 | 9 | 250 | 108000 |
| КО - 80 | До 800 | 80 | 1650 | 600 | 1100 | 9 | 250 | 118000 |
| КО - 102 | До 1000 | 102 | 1800 | 650 | 1700 | 9 | 250 | 167000 |
| КО - 118 | До 1200 | 118 | 1800 | 720 | 1650 | 9 | 300 | 188000 |
| КО - 165 | До 1650 | 165 | 2000 | 850 | 1800 | 10 | 300 | 248000 |
| КО - 220 | До 2200 | 220 | 2150 | 1000 | 1950 | 10 | 300 | 278000 |
| КО - 260 | До 2500 | 260 | 2200 | 1100 | 2100 | 10 | 300 | 348000 |
| КО - 400 | До 3950 | 400 | 2400 | 1200 | 2200 | 10 | 350 | 437000 |
| КО - 500 | До 4950 | 500 | 2760 | 1250 | 2250 | 10 | 350 | 518000 |
| КО - 700 | До 7000 | 700 | 2600 | 1330 | 2670 | 12 | 400 | 598000 |
| КО - 800 | До 8000 | 800 | 2800 | 1520 | 2800 | 12 | 500 | 618000 |
| КО - 1000 | До 10000 | 1000 | 2900 | 1600 | 3200 | 12 | 500 | 748000 |