[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf][image: image3.wmf]
Насосы серии КМН
для светлых нефтепродуктов, консольные, моноблочные 
Насосы центробежные КМН консольные моноблочные одноступенчатые предназначены для перекачивания жидкостей, пары которых могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, категорий IIА и IIВ групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.1.011-78  Перекачиваемые жидкости - светлые нефтепродукты, технические спирты и другие жидкости, содержащие твердые включения в количестве не более 0,01 % по массе, с размером частиц не более 0,2 мм и кинематической вязкостью жидкостей не более 20 сСт, плотностью 0,71-1,0 г/ см3, температурой от -50 до +45оС. Насосы КМН предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений класса В-1а, В-1б, В-1г, В-2а, П-I, П-II в соответствии с ПУЭ и наружных установках класса 1 и 2 по ГОСТ Р 51330.9-99, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов и паров категории взрывоопасности IIВ по ГОСТ Р 51330.11-99 и группы взрывоопасных смесей Т2, Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99. Вид климатического исполнения насоса по ГОСТ 15150-69 У-2, УХЛ-2. Насосы КМН комплектуются электродвигателем взрывозащищенного исполнения не ниже 1ExdIIBT4(5) по ГОСТ Р51330.0-99. Насосы КМН надёжны и долговечны. В качестве материала проточной части использован коррозионно-стойкий алюминиевый сплав, обеспечивающий абсолютную защиту от искрообразования даже в аварийных ситуациях.   Увеличение ресурса торцового уплотнения обеспечивается снижением силы трения между парой графитовых колец торцового уплотнения путём снижения давления перекачиваемой жидкости в камере торцового уплотнения до 0,2 – 0,7 кг/см2. Насосы производятся с одинарным торцовым и дополнительным манжетным или двойным торцовым уплотнением. Система гидравлической разгрузки осевой силы снижает осевую нагрузку на подшипники электродвигателя, значительно увеличивая ресурс насоса.                         Пример записи обозначения насоса:  КМН 100-80-160 Ю(2Г)
где КМН – обозначение типа насоса (консольный, моноблочный, для нефтепродуктов);

100 – диаметр входного патрубка, мм;

80 – диаметр выходного патрубка, мм;

160 – условный диаметр рабочего колеса, мм;

Ю – материал проточной части (Ю - алюминиевые сплавы);

2Г – двойное торцовое уплотнение (без обозначения – одинарное торцовое

уплотнение и дополнительная манжета). 
 Насосы КМН сертифицированы и разрешены Федеральной службой по экологическому,  технологическому и атомному надзору.Гарантия 18 месяцев.
	Типоразмер насоса
	Подача,  м3 /ч

номинальная
	Напор, м
	Допускаемый кавитационный запас, м

не более
	КПД, %
	Частота  вращения, об/мин
	Мощность электродви-гателя, кВт
	Масса насоса, кг

	КМН 80-65-155
	30
	30
	4.5
	45
	2900
	5.5
	77

	КМН 80-65-165
	50
	30
	4,5
	45
	2900
	11
	150

	КМН100-80-160
	100
	32
	4,5
	60
	2886
	15
	180

	КМН125-100-160
	160
	30
	4,5
	60
	2935
	22
	270


[image: image4.jpg]



[image: image5.emf]

Сводная напорная характеристика
Габаритные установочные чертежи
[image: image6.wmf]КМН 80-65-175                                        КМН 100-80-160, КМН 125-100-160
[image: image7.emf]
[image: image8.wmf]


� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





� EMBED  ���





Закрытое акционерное общество научно-производственное предприятие        «АДОНИС»











� EMBED  ���





Насосы�
L�
L1�
L2�
L3�
E�
H�
K�
C�
B�
D�
d�
n�
Д1�
d1�
n1�
Ду�
Ду1�
h�
�
КМН 80-65-175�
750�
50�
271�
178�
118,5�
510�
208�
216�
360�
150�
М16�
4�
130�
М12�
4�
80�
65�
132�
�
КМН 100-80-160�
869�
140�
216�
178�
-�
495�
200�
254�
350�
180�
18�
8�
160�
18�
8�
100�
80�
160�
�
КМН 125-100-160�
805�
150�
252�
203�
-�
470�
225�
279�
400�
210�
18�
8�
180�
18�
8�
125�
100�
180�
�
 





Тел:  89024780446  E-mail � HYPERLINK "mailto:vlad_adonis@mail.ru"��vlad_adonis@mail.ru�, 29795@mail.ru    


Менеджер:  Петухов Николай Иванович,icq605452363











_2147483647.unknown

_2147483646.unknown

_2147483645.unknown

_2147483644.unknown

_2147483643.unknown

