| Секции двухжильные тонкие с экраном 15 Вт\м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (универсальный кабель, укладывается под плитку в клеевой слой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Мощность секции, Вт |  | Длина секции,м |  | Площадь обогрева, м.кв. |  |  |  | Цена комплекта, руб. |  |  |  | Нагревательные секции СНT-15 изготовлены на основе тонкого двухжильного кабеля мощностью 15 Вт/м и применяются для комфортного подогрева с покрытием из керамичес-кой плитки или подобного материала.CHT-15 могут применяться в системах "Защита трубопровода от замерзания" для обогрева пластиковых трубопроводов. |
|  |  |  |  |  |  | Шаг укладки 7,5 см |  | Шаг укладки 10 см |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-99 Вт |  | 99 |  | 6,6 |  | 0,5 |  | 0,65 |  | 1 700 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-135 Вт |  | 135 |  | 9 |  | 0,65 |  | 0,9 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-195 Вт |  | 195 |  | 13 |  | 1 |  | 1,3 |  | 2 450 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-284 Вт |  | 284 |  | 18,9 |  | 1,4 |  | 1,9 |  | 2 950 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-381 Вт |  | 381 |  | 25,4 |  | 1,9 |  | 2,55 |  | 3 750 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-462 Вт |  | 462 |  | 30,8 |  | 2,3 |  | 3,1 |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-551 Вт |  | 551 |  | 36,7 |  | 2,75 |  | 3,7 |  | 4 400 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-635 Вт |  | 635 |  | 42,3 |  | 3,2 |  | 4,2 |  | 5 350 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-780 Вт |  | 780 |  | 52 |  | 3,9 |  | 5,2 |  | 6 300 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-953 Вт |  | 953 |  | 63,5 |  | 4,75 |  | 6,35 |  | 7 200 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-1095 Вт |  | 1095 |  | 73 |  | 5,5 |  | 7,3 |  | 7 750 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-1275 Вт |  | 1275 |  | 85 |  | 6,4 |  | 8,5 |  | 8 600 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-1455 Вт |  | 1455 |  | 97 |  | 7,3 |  | 9,7 |  | 9 700 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-1733 Вт |  | 1733 |  | 115,5 |  | 8,7 |  | 11,5 |  | 10 850 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-1898 Вт |  | 1898 |  | 126,5 |  | 9,5 |  | 12,5 |  | 12 100 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-2190 Вт |  | 2190 |  | 146 |  | 11 |  | 14,6 |  | 13 400 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-2355 Вт |  | 2355 |  | 157 |  | 11,8 |  | 15,7 |  | 15 100 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-15-2685 Вт |  | 2685 |  | 179 |  | 13,4 |  | 17,9 |  | 17 350 |  |  |  |  |  |
| Секции двухжильные тонкие с экраном 18 Вт\м |  |  |  |  |  |  |  | (универсальный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Мощность секции, Вт |  | Длина секции,м |  | Площадь обогрева, м.кв. |  |  |  | Цена комплекта, руб. |  |  |  | Нагревательные секции СНT-18 изготовлены из тонкого двухжильного наг-ревательного кабеля мощ-ностью 18 Вт/м и применя-ются для комфортного и полного подогрева помеще-ний с покрытием из керами-ческой плитки или подобно-го материала. CHT-18 при-меняются в системах "За-щита трубопровода от за-мерзания" для обогрева металлич. трубопроводов. |
|  |  |  |  |  |  | шаг укладки 10 см |  | шаг укладки 12,5 см |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-108 Вт |  | 108 |  | 6 |  | 0,6 |  | 0,75 |  | 1 700 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-148 Вт |  | 148 |  | 8,2 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 2 100 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-241 Вт |  | 241 |  | 13,4 |  | 1,3 |  | 1,7 |  | 2 800 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-306 Вт |  | 306 |  | 17 |  | 1,7 |  | 2,1 |  | 3 300 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-418 Вт |  | 418 |  | 23,2 |  | 2,3 |  | 2,9 |  | 3 950 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-603 Вт |  | 603 |  | 33,5 |  | 3,3 |  | 4,2 |  | 4 700 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-697 Вт |  | 697 |  | 38,7 |  | 3,8 |  | 4,8 |  | 5 650 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-851 Вт |  | 851 |  | 47,3 |  | 4,7 |  | 5,9 |  | 6 400 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-1044 Вт |  | 1044 |  | 58 |  | 5,8 |  | 7,25 |  | 7 150 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-1206 Вт |  | 1206 |  | 67 |  | 6,7 |  | 8,4 |  | 7 950 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-1593 Вт |  | 1593 |  | 88,5 |  | 8,85 |  | 11 |  | 9 550 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-1899 Вт |  | 1899 |  | 105,5 |  | 10,5 |  | 13,2 |  | 10 400 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-2079 Вт |  | 2079 |  | 115,5 |  | 11,5 |  | 14,4 |  | 12 600 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-2403 Вт |  | 2403 |  | 133,5 |  | 13,3 |  | 16,7 |  | 14 350 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-2574 Вт |  | 2574 |  | 143 |  | 14,3 |  | 17,9 |  | 15 500 |  |  |  |  |  |
| Комплект СНТ-18-2934 Вт |  | 2934 |  | 163 |  | 16,3 |  | 20,4 |  | 18 100 |  |  |  |  |  |
| В комплект "Теплый пол" входят: 1. Нагревательная секция кабеля. 2. Монтажная лента (для крепления кабеля). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Гофротрубка 2 м/п для датчика температуры. 4. Инструкция. 5. Коробка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок эксплуатации более 50 лет. |  |  |  | Гарантия - 20 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Данная продукция разработана и изготовлена по технологиям нагревательных кабелей Devi (Дания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компанией "Чуваштеплокабель", г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Крым-Комфорт»

г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 4А

ост. ГорГаз, магазин «СВАРОГ», 3 этаж

тел.+79788782678,+78692443425

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ Кабельные